ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 - 2030 ГГ.

Раздел 1

Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы.

Характеристика Боковского сельского поселения.

Боковское сельское поселение является сельским поселением в составе муниципального образования «Боковский район» (далее – Боковский район), расположенного на территории Ростовской области.

Боковское сельское поселение граничит на востоке с Волгоградской областью, на юго-востоке с Советским районом, на юге - с Кашарским районом, на западе - с Верхнедонским районом, на севере - с Шолоховским районом.

В состав Боковского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

1) станица Боковская – административный центр;

2) хутор Астахов;

3) хутор Белавин;

4) хутор Горбатов;

5) хутор Дуленков;

6) хутор Дубовой;

7) хутор Ильин;

8) хутор Коньков.

Основным направлением в развитии экономики поселения было и остаётся сельскохозяйственное производство. Развитие агропромышленного комплекса базируется на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли, перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия.

Динамика численности населения с 2020 по 2021 год.

Таблица 1

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ст. Боковская | х. Астахов | х. Белавин | х. Горбатов | х. Дубовой | х Дуленков | Х. Ильин | Х. Коньков |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения (чел.) на 01.01.2020, в т. ч.: | 5068 | 117 | 290 | 144 | 93 | 587 | 32 | 367 | 6698 |
|  | работающих | 2272 | 62 | 136 | 73 | 35 | 358 | 37 | 180 | 3136 |
|  | пенсионеров | 1799 | 28 | 92 | 45 | 23 | 72 | 3 | 129 | 2276 |
|  | учащихся | 620 | 14 | 48 | 16 | 25 | 109 | 7 | 37 | 832 |
|  | дошкольного возраста | 331 | 14 | 11 | 4 | 10 | 48 | 5 | 15 | 437 |
|  | женщин | 2961 | 55 | 161 | 74 | 39 | 301 | 17 | 174 | 3782 |
|  | мужчин | 2160 | 49 | 129 | 62 | 35 | 286 | 15 | 150 | 2916 |

2021

| № п/п | Категории граждан | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ст. Боковская | х. Астахов | х. Белавин | х. Горбатов | х. Дубовой | х Дуленков | Х. Ильин | Х. Коньков |  |
|  | Численность населения (чел.) на 01.01.2021, в т. ч.: | 5136 | 110 | 291 | 129 | 71 | 593 | 27 | 327 | 6684 |
|  | работающих | 2320 | 101 | 220 | 100 | 49 | 446 | 14 | 231 | 3381 |
|  | пенсионеров | 1723 | 27 | 86 | 37 | 17 | 68 | 2 | 113 | 2073 |
|  | учащихся | 623 | 5 | 42 | 12 | 13 | 72 | 8 | 53 | 828 |
|  | дошкольного возраста | 313 | 3 | 15 | 5 | 3 | 33 | 3 | 27 | 402 |
|  | женщин | 2747 | 64 | 156 | 71 | 34 | 289 | 11 | 182 | 3543 |
|  | мужчин | 2400 | 46 | 135 | 58 | 37 | 304 | 16 | 145 | 3141 |

Прирост /убыль населения Боковского сельского поселения в период с 2020 по 2021 год.

Таблица 2

| № п/п | Наименование населённого пункта | Прирост/убыль |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % |
| 1. | ст. Боковская | +68 | 1 |
| 2. | х. Астахов | -7 | 6 |
| 3. | х. Белавин | +1 | 0,3 |
| 4. | х. Горбатов | - 15 | 10 |
| 5 | х. Дубовой | -22 | 23 |
| 6 | х. Дуленков | +6 | 1 |
| 7 | х. Ильин | -5 | 15 |
| 8 | х. Коньков | -40 | 10 |
| Итого по сельскому поселению |  | -14 | - 0,3 |

Прогноз численности населения в период реализации программы.

Таблица 3

| № п/п | Наименование сельского поселения | Прогноз численности населения по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022г | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1. | Боковское сельское поселение | 6689 | 6696 | 6702 | 6708 |

Раздел 2

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы выведены из показателей динамики численности населения, уровня благоустройства жилья и коэффициента обеспечения жителей Боковского сельского поселения коммунальными услугами.

Таблица 4

|  | Водоснабжение | Газоснабжение | Электроснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 54 % | 21 % | 100 % |
| 2021 | 57 % | 24 % | 100 % |

Раздел 3

Характеристика состояния и проблемы коммунальной инфраструктуры

Таблица 5

| № п/п | Организация | Характеристики системы | Поставка ресурса по приборам учета | Зона действия ресурса | Резервы и дефициты по ресурсу | Надежность системы | Воздействие на окружающую среду | Тариф Руб. | Плата за подключение | транспортировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Водник»- водоснабжение | Водопроводная сеть протяж.55220м, источник- грунт. воды, состояние хорошее | 699,3тыс. куб. м | 5 насел. пунктов, 6,2 тыс. населения | Дефицита по ресурсам нет, резерв не просчитывался | 95% | Негативного воздействия нет | 40,9 | От 5,6 тыс. руб. | Закрытый водовод |
| 2 | ОАО «Ростоврегионгаз» | Система воздушных и подземных газопроводов | 5 842,7тыс. куб. м | 8 населенных пунктов | Дефицита по ресурсам нет, резерв не просчитывался | 98% | Негативного воздействия нет | 6,56 за 1куб. м | До 4,0 тыс. руб. | Система воздушных и подземных газопроводов |
| 3 | Филиал ПАО «Россети юга»- «Ростовэнерго» производственное отделение « Северные электрические сети», АО «Донэнерго» | Воздушные линии электропередач | 5439.9 тыс. кВт/час | 8 населенных пунктов | Дефицита по ресурсам нет, резерв не просчитывался | 98% | Негативного воздействия нет | 2,82 руб. за 1 кВт/час | 550 руб. | Воздушные линии электропередач |

Раздел 4

Характеристика состояния и проблемы в реализации энерго- и ресурсосбережения и учёта и сбора информации

Укомплектованность приборами учёта энергоресурсов

Таблица 6

| Наименование сельского поселения | Установлено (укомплектованность), % |  |  | Средний процент укомплектованности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборов учета воды | Приборов учета природного газа | Приборов учета электрической энергии |  |
| Боковсое сельское поселение | 100 | 100 | 100 | 99% |

Раздел 5

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Ожидаемые результаты реализации программы

Таблица 7

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система газоснабжения |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
| 1.1.2 | Сбалансированность системы газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы системы газоснабжения | Удельный расход |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы системы газоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы газоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Система водоснабжения |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность системы водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы системы водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами |
| 3 | Система Электроснабжения |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |
| 4.1 | Технические показатели |  |
| 4.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 4.1.2 | Повышение качества жизни населения, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 4.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 4.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 5 | Организационно-правовые условия |  |
| 5.1 | Повышение эффективности системы управления коммунальным хозяйством на территории Грачевского сельского поселения | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

Раздел 6

Перспективная схема электроснабжения муниципального образования

Данная схема будет включена в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боковского района после завершения первого этапа  реализации данной программы (разработки проектно-сметной документации).

Раздел 7

Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования

Данная схема будет включена в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боковского района после завершения первого этапа  реализации данной программы (разработки проектно-сметной документации).

Раздел 8

Перспективная схема водоснабжения муниципального образования

Данная схема будет включена в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боковского района после завершения первого этапа  реализации данной программы (разработки проектно-сметной документации).

Раздел 9

Перспективная схема водоотведения муниципального образования

В перспективе разработка данной схемы не предусмотрена. Основное внимание в части развития системы водоотведения уделено утилизации жидких бытовых отходов. Перспективная схема очистки будет включена в программу после её разработки. Дата окончания работ по разработке данной схемы – до 31.12.2030г.

Раздел 10

Перспективная схема обращения с ТБО

Перспективная схема очистки будет включена в программу после её разработки. Дата окончания работ по разработке данной схемы – до 31.12.2030г.

Раздел 11

Общая программа проектов

Инвестиционные проекты.

Таблица 8

| Наименование проекта | Цель проекта | Сроки реализации | Затраты на реализацию | Технические параметры проекта | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и модернизация водопроводных сетей | 1. Предотвращение аварийных ситуаций; 2. исключение потерь воды; 3. стабилизация водоснабжения | 2021 г. | 175000 тыс.рублей | Реконструкция существующей системы водоснабжения с частичным расширением | 1. Повышение качества водоснабжения: 2. Снижение затрат на ремонт прорывов. 3. Повышение надежности водоснабжения. |
| II. Система газоснабжения |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей газоснабжения | 1. Расширение системы газоснабжения; 2. Повышение надёжности газоснабжения | На время составления программы не определены | 31000 тыс.рублей | Строительство газораспределительной системы 2 очередь х. Грачев | - Расширение сети абонентов; - Увеличение нагрузки на коммунальные системы |
| III. Энергосбережение |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по энергосбережению | 1. Установка коллективных приборов учета 2. Установка автоматических теплоузлов 3. Замена э/ламп на энергосберегающие 4. Утепление фасадов жилых домов | 2022- 2030г. | Финансирование данных работ производится за счёт средств жителей |  | 1.Экономия - тепло, - водо и энергоресурсов |

Раздел 12

Финансовые потребности для реализации программы

Финансовое обеспечение Программы по периодам

реализации мероприятий.

Таблица 9

| №№ пп | Наименование мероприятий | Источник инвестирования | Инвестиции на реализацию мероприятий Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | ВСЕГО |
| 1 | Мероприятия в сфере водоснабжения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия в сфере водоотведения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия в сфере электроснабжения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия в сфере газоснабжения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия в сфере теплоснабжения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего мероприятия по Программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

Раздел 13

Организация реализации проектов

Все инвестиционные проекты по реализации развития коммунальной инфраструктуры Боковского сельского поселения обозначенные в программе комплексного развития будут реализованы в 2 этапа.

1 этап – 2022-2030 (первая половина) годы – разработка проектно-сметной документации по рабочим проектам. В данный период будут проведены аукционы на право разработки проектно-сметной документации, непосредственно сама разработка документации, будет организовано прохождение государственной экспертизы, а также экспертизы достоверности. Расходы на данный этап обозначены в разделе 12 (финансовое обеспечение).

2 этап – реализация рабочих проектов (2022 (вторая половина) – 2030г.). В данный период будут проведены аукционы на право проведения реконструкции/строительства по рабочим проекта вошедшим в программу.

Контроль за исполнением  этапов программы возложены на соответствующих специалистов Администрации сельского поселения.

Раздел 14

Программа инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

Динамика изменения тарифов в период реализации программы

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Изменение тарифов по годам (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Вода | 39,10 | 39,10 | Не определён | Не определён | Не определён |
| 2. | Электроэнергия | 2,45 | 2,52 | Не определён | Не определён | Не определён |
| 3. | Природный газ | 5,265 | 5,8865 | Не определён | Не определён | Не определён |
| 5. | Уголь | 7500 (за тонну) | 8000 (за тонну) | Не определён | Не определён | Не определён |

В соответствии с динамикой цен тарифов за коммунальные услуги средний рост платы населения составит 8 % в год от общей стоимости по оплате коммунальных услуг, что составляет около 150 рублей.

Раздел 15

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Плата населения на коммунальные услуги и расходы бюджета на социальную поддержку населения.

Таблица 11

| № п/п | Плата населения за коммунальные услуги (руб.) | Расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии населения (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной | местный |
| 1. | 9 323 250 | 1 157 800 | 982 186 | 175 614 |

Критерии доступности предоставления коммунальных услуг  жителям Боковского сельского поселения

Таблица 12

| № п/п | Наименование услуги | Критерии доступности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Критерии доступности (%) |  |  |  |  |
|  |  | Уровень благоустройства жилищного фонда | Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | Коэффициент обеспечения потребности в коммунальной услуге | Уровень бесперебойности обеспечения потребителя услугами |
|  | Водоснабжение | 48 | 64 | 60 | 100 |
|  | Электроснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Газоснабжение | 14,5 | 42 | 40 | 100 |

Раздел 16

Модель для расчёта программы

Расчёт критериев доступности

Таблица 13

| № п/п | Наименование | Формула для расчета | Обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень благоустройства жилищного фонда |  | - уровень благоустройства жилищного фонда коммунальной услугой, %; Si - общая площадь жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуникациями для предоставления коммунальной услуги, тыс.кв.метров; S - общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.метров; i - коммунальная услуга. |
| 2. | Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |  | ДПi - доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %; Чi - число жителей, проживающих в жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями для предоставления коммунальной услуги, чел; Ч - общая численность жителей, чел.; i - коммунальная услуга. |
| 3. | Коэффициент обеспечения потребности в коммунальной услуге |  | Ki - коэффициент обеспечения потребности в коммунальной услуге, %; Vi - прогнозный объем реализации коммунальной услуги, предусмотренный в ее производственной программе, ед. измерения услуги; - средний норматив потребления коммунальной услуги на 1 чел.; Чi - число жителей, проживающих в жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями для предоставления коммунальной услуги, чел. |
| 4. | Уровень бесперебойности обеспечения потребителя коммунальными услугами |  | - уровень бесперебойности обеспечения потребителя коммунальной услугой, %; - период бесперебойного пользования коммунальной услугой; Т - соответствующий календарный период (сутки, месяц, квартал, год). |