5

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 - 2030 ГГ.

Структура муниципальной программы

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Боковского сельского поселения Боковского района Ростовской области на 2022-2030 годы.

| 1. Паспорт Программы | 3 |
| --- | --- |
| 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 2.1. Краткий анализ систем коммунальной инфраструктуры 2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. | 6 |
|  | 6 |
|  | 8 |
| 3. Перспективы развития Боковского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 1. Количественные показатели перспективы развития Боковского сельского поселения. 2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы. | 11 |
|  | 11 |
|  | 13 |
| 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 14 |
| 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 24 |
| 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 25 |
| 7. Управление программой | 32 |

Раздел I

Паспорт программы.

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Боковского сельского поселения Боковского района Ростовской области на 2022 - 2030 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки (нормативная база) | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Решение коллегии Администрации области от 14.12.2009г. № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ростовской области»; |
| Заказчик программы | Администрация Боковского сельского поселения Боковского района |
| Разработчик программы | Администрация Боковского сельского поселения Боковского района |
| Цели программы | Целями программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Боковского сельского поселения Боковского района являются: - увеличение доступности предоставления коммунальных услуг; - рост спроса на предоставление коммунальных услуг; - повышение показателя качества предоставляемых услуг - повышение надёжности систем коммунальной инфраструктуры; - стабилизация показателей потребления коммунальных услуг; - улучшение экологического состояния. |
| Задачи программы | Модернизация и оптимизация систем коммунальной инфраструктуры (газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение); Увеличение потребителей предоставляемых коммунальных услуг; Совершенствование системы энергосбережения; Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; Внедрение энергосберегающих технологий; Снижение потерь коммунальных ресурсов. |
| Сроки реализации | 2022-2030 гг. |
| Объём и источники финансирования | Источниками финансирования являются средства областного и местного бюджетов, а так же внебюджетные средства (средства предприятий коммунального комплекса). |
| Осуществление контроля | Общее руководство осуществляется Администрацией Боковского района, оперативное управление ходом реализации программы осуществляется Администрацией Боковского сельского поселения. |

Раздел II

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

1. Краткий анализ систем коммунальной инфраструктуры.

Система теплоснабжения.

Системы теплоснабжения на территории Боковского сельского поселения нет. Для отопления частных домовладений и организаций используются частные котельные, для подачи горячей воды так же используются индивидуальные водонагреватели.

Система водоснабжения.

На территории Боковского сельского поселения источниками водоснабжения являются:

- групповой водовод;

- артезианские скважины – 10 шт. имеющие производительность 32-33 м3/сут.;

- поверхностный водозабор;

- шахтные колодцы.

Общая протяжённость разводящих сетей водопровода 55 км., диаметром 100 мм. Эксплуатирующей организацией является муниципальное унитарное предприятие «Водник». Питьевая вода соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Обеспеченность жилого фонда централизованным водоснабжением составляет 83 %.

Износ систем составляет от 10 до 20%.

Тариф отпуска воды для населения составляет 40,9 рублей, тариф за подключение составляет 2500 рублей.

Фактическое среднесуточное водопотребление составляет 1916,0 м3/сут.

Общее количество присоединенных к сети абонентов составляет 2153.

Система водоотведения.

На территории Боковского сельского поселения централизованной системы водоотведения (канализационной системы) нет. Для утилизации жидких бытовых отходов жителями сельского поселения используются частные выгребные ямы.

Утилизация твердых коммунальных отходов.

Для утилизации твёрдых коммунальных отходов на территории Боковского сельского поселения оборудованы площадки для складирования отходов. Вывоз отходов осуществляется специализированной организацией.

Система газоснабжения.

Газораспределительной организацией на территории Боковского сельского поселения филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в ст. Вешенской, стоимость одного кубометра газа составляет 6,56 рублей, плата за подключение 22 тыс. рублей.

Протяженность газопроводов на 01.01.2020, км, в т.ч.:

- высокого давления 46,6

- среднего давления 15,4

- % газификации (от числа домовладений) 82,2

Износ системы газоснабжения составляет не более 10 %.

Тарифная плата за 1 м3  составляет 6,56 руб.

Система электроснабжения.

Эксплуатирующая организация Боковский ПУ СМО ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», стоимость 1 кВт- часа  составляет 2,87 рублей по норме потребления и 3,6 рубля сверх нормы.

Источником электроснабжения является головная подстанция в станице Боковской.

Годовое потребление электроэнергии по поселению всего кВт час/год – 5439.9 тыс. кВт/час

2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

Во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и на основании Постановлений Администрации Боковского сельского поселения от 29.11.2018 № 430 «Об утверждении муниципальной программы Боковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» ведутся работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

До разработки программы по оснащению приборами учета энергетических ресурсов в Боковском сельском поселении, оснащенность приборами учета составляла следующий процент от необходимого, в том числе по видам энергетических ресурсов:

100 % по воде;

100 % по природному газу;

100 % по электрической энергии;

То есть 100 % оплаты за используемые энергетические ресурсы в бюджетной сфере производится по фактическому потреблению энергетических ресурсов, остальная оплата производится по величинам потребления энергетических ресурсов, определенным расчетным способом.

Результаты реализации программы в 2020  году представлены в таблице 6 обосновывающих материалов.

Программа в области энергосбережения и энергетической эффективности Администрации Боковского сельского поселения Боковского района Ростовской области разработана на 2022 - 2030 годы.

Реализация новых положений Программы строится на основании Федеральных и Областных законов об энергосбережении и энергетической эффективности, предусматривающих следующие задачи:

-  выявление возможных источников экономии бюджетных средств;

- снижение потерь воды в зданиях, сооружениях и коммуникациях за счет улучшения работы насосных агрегатов, рациональной ценовой политики;

- модернизацию системы водоснабжения путем оптимизации режимов работы оборудования и коммуникаций, диспетчеризации и автоматизации, новой технологии замены и прочистки сетей;

- повышение надежности и устойчивой работы оборудования и коммуникаций на основе выполнения необходимого объема работ по замене изношенных сетей, применения современных материалов;

- учет фактически полученной экономии;

- определение путей рационального использования полученной экономии для стимулирования процессов энергосбережения и энергетической эффективности;

- применение энергосберегающих технологий.

Раздел III

Перспективы развития Боковского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

1. Количественные показатели перспективы развития Боковского сельского поселения.

Численность населения Боковского сельского поселения с подчинёнными его администрации населёнными пунктами на 2021 год составила 6684 человек. Динамика численности населения с 2020 года по 2021 год показана в таблице 1 обосновывающих материалов.

| № п/п | Наименование характеристики | Итого по сельскому поселению |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2021г. |
|  | Численность населения (чел), в том числе: | 6698 | 6684 |
|  | Работающих | 3136 | 3381 |
|  | Пенсионеров | 2276 | 2073 |
|  | Учащихся | 832 | 828 |
|  | Дошкольного возраста | 437 | 402 |
|  | Женщин | 3487 | 3543 |
|  | Мужчин | 3202 | 3141 |

В структуре населения по половому признаку преобладают мужчины, доля на 2021 год составила 53 % женщин, против 47 % мужчин.

Общая доля работающего населения в сельском поселении в 2021 году составила 62 % и увеличилась в 2021 году, что является положительным  фактором.

Общий прирост/убыль населения в 2021 году по сравнению с 2020 годом  с разбивкой по населённым пунктам показан в таблице 2 обосновывающих материалов.

Прогноз численности населения показан в таблице 3 обосновывающих материалов.

2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Данные факторы развития благоприятно влияют и на развитие системы коммунальной инфраструктуры в Боковском сельском поселении в целом. Реконструкция и расширение систем коммунального хозяйства позволит увеличить нагрузку и спрос на коммунальные ресурсы путём расширения количества абонентов. Увеличение населения, а также расширение застройки приведет к увеличению нагрузки на систему коммунальной инфраструктуры Боковского сельского поселения за счёт увеличения объёма предоставляемых услуг. Прогнозируемое увеличение спроса  на коммунальные услуги составляет 2-3 % ежегодно.

Раздел IV

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Общая площадь жилищного фонда Боковского сельского поселения- 174,5тыс. кв. м.  Износ жилого фонда незначителен. Фонд ветхого и аварийного жилья со степенью износа более 70% включает 1,3 тыс.кв.м, что составляет 0,8% от общей площади жилых помещений. Эти здания требуют проведения реконструкции или сноса.

Территория поселения включает многоквартирный и индивидуальный жилой фонд. Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных домах составляет 54,4 тыс.кв.м или 31,85% общей площади жилых помещений. Общая площадь жилых помещений в индивидуальных жилых домах включает 132,1 тыс.кв.м и составляет 68,15% общей площади жилых помещений.

Одним из основных показателей качества жилья является его благоустройство. Средний уровень благоустройства жилого фонда   Боковского сельского поселения составляет 54 %. Обеспеченность населения жилой площадью в Боковском сельском поселении составляет в среднем показателе 30 кв.м. на 1 человека

| Оборудовано | Уровень благоустройства % |
| --- | --- |
| водопроводом | 83 |
| газом | 82,2 |
| электричеством | 100 |

Состояние коммунальной инфраструктуры.

В Боковском сельском поселении фактическая загруженность объектов ЖКХ (водопроводных и канализационных насосных станций, очистных сооружений канализации, котельных) находится на уровне предельно допустимой.

Изношенность систем коммунальной инфраструктуры составляет:

-  водопроводные сети – 12%;

-  газоснабжение – 10 %;

-  электроснабжение – 10 %.

Основными направлениями развития Боковского сельского поселения являются - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Рассмотрим основные направления каждой системы в отдельности:

1. Развитие системы водоснабжения:

- повышение надежности водоснабжения;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

2.Утилизация бытовых отходов:

-улучшение санитарного состояния территории поселения;

-стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории поселения;

-улучшение экологического состояния поселения;

-обеспечение надлежащего сбора, вывозки  и утилизации биологических отходов.

3. Развитие системы электроснабжения:

- Повышение качества электроснабжения (освещения):

- Снижение затрат на ремонт осветительных систем.

- Повышение надежности системы.

4. Развитие системы газоснабжения:

- Расширение системы газоснабжения;

- Повышение надёжности газоснабжения.

Ожидаемые результаты, достигаемые в процессе реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Боковском сельском поселении, описаны в таблице 7 обосновывающих материалов.

В соответствии с выше представленной таблицей, на основании целевых индикаторов, возможно проведение мониторинга реализации целевой Программы.

Раздел V

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Инвестиционные проекты, реализуемые в Боковском сельском поселении, приведены в таблице 8 обосновывающих материалов.

В связи с изменением финансирования  в программу инвестиционных проектов могут вносится изменения(корректировки).

Реконструкция и модернизация водопроводных сетей: целью данного проекта является  предотвращение аварийных ситуаций,  исключение потерь воды; стабилизация водоснабжения.

Ожидаемые эффекты:

- повышение качества водоснабжения:

- снижение затрат на ремонт прорывов.

- повышение надежности водоснабжения.

Модернизация сетей газоснабжения: Целью данного проекта является расширение системы газоснабжения и повышение надёжности газоснабжения.

Ожидаемые эффекты:

- Расширение сети абонентов;

- Увеличение нагрузки на коммунальные системы.

В связи с изменением финансирования и по итогам ежегодного мониторинга в программу инвестиционных проектов могут вносится изменения(корректировки).

В связи с большими протяжённостями населённых пунктов и малым количеством жителей развитие единой системы водоотведения (канализационной системы) не является приоритетным на территории Боковского сельского поселения. В связи с этим рассматривается вопрос о предложении оснащения индивидуальных жилых домов и организаций локальными очистными сооружениями, не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающими 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность таких установок очистки сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании таких установок не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, так как отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф , или может использоваться для полива приусадебного участка.

Так же на территории Боковского сельского поселения ведётся работа по развитию системы утилизации твёрдых бытовых отходов. Дана работа выстроена на основе Рекомендаций по организации проведения мероприятий в области обращения с отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами органами местного самоуправления Ростовской области на период строительства и ввода в строй на проектную мощность межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов входящих в состав Региональной комплексной системы управления отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами Ростовской области, утверждённые министерством жилищно - коммунального хозяйства Ростовской области от 24.04.2012 года. (письмо министерства ЖКХ Ростовской области от 25.04.2012 года № ЖКХ – 04/773).

Согласно данным рекомендациям Администрацией Боковского района ведётся работа по разработке схемы отчистки территорий населённых пунктов муниципального образования.

На основании Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и Постановлений Администрации Боковского сельского поселения от 29.11.2018 № 430 «Об утверждении муниципальной программы Боковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» была разработана программа по энерго- и ресурсосбережению  в Боковском сельском поселении.

Основной целью программы является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Боковском районе, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования в целом и сельских поселений в отдельности на энергосберегающий путь развития:

- снижение себестоимости производства жилищно-коммунальных услуг;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы;

- сокращение бюджетных дотаций на оплату энергоресурсов;

- создание нормативной базы материальной заинтересованности производителей жилищно-коммунальных услуг и выполнения мероприятий по сокращению потребления энергоресурсов;

- переход на оплату за фактическое потребление энергоресурсов по показаниям приборов учёта и создание материальной базы для перехода на 100 % оплату услуг ЖКХ.

Для достижения поставленных целей были определены следующие задачи:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а так же сбора и анализа информации об энергоёмкости экономики сельского поселения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно - энергетических  балансов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Согласно данной программы в Боковском  сельском поселении ведётся работа по минимизации ресурсо- и энергопотребления.

Для реализации данной программы, а так же развития инфраструктуры коммунального хозяйства предусмотрены следующие затраты по направлению энерго- и ресурсосбережения:

- Капитальный ремонт объектов ВКХ Боковского сельского поселения;

- Установка приборов учёта;

- Замена э/ламп на энергосберегающие;

- Утепление фасадов жилых домов.

Результатами реализации данной программы являются следующие показатели:

- наличие энергетического паспорта Боковского сельского поселения;

- наличие топливно-энергетических балансов;

- планируется сокращение удельных показателей энергопотребления экономики сельского поселения на 10 % по сравнению с 2021 годом (базовым годом);

- снижение уровня физического износа оборудования в связи с применением энергоёмкого оборудования электроснабжению до 30 %;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы, что позволит снизить потребление электрической энергии до 50 %;

- полный переход на приборный учёт при расчётах бюджетных организаций расположенных на территории Боковского сельского поселения;

- создание нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

Основной целью программы являлось повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Боковском районе, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования в целом и сельских поселений в отдельности на энергосберегающий путь развития:

- снижение себестоимости производства жилищно-коммунальных услуг;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы;

- сокращение бюджетных дотаций на оплату энергоресурсов;

- создание нормативной базы материальной заинтересованности производителей жилищно-коммунальных услуг и выполнения мероприятий по сокращению потребления энергоресурсов;

- переход на оплату за фактическое потребление энергоресурсов по показаниям приборов учёта и создание материальной базы для перехода на 100 % оплату услуг ЖКХ.

Для достижения поставленных целей были определены следующие задачи:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а так же сбора и анализа информации об энергоёмкости экономики сельского поселения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно - энергетических  балансов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Согласно данной программы в Боковском сельском поселении ведётся работа по минимизации ресурсо - и энергопотребления.

Результатами реализации данной программы являются следующие показатели:

- наличие энергетического паспорта Боковского сельского поселения;

- наличие топливно-энергетических балансов;

- планируется сокращение удельных показателей энергопотребления экономики сельского поселения на 10 % по сравнению с 2021 годом (базовым годом);

- снижение уровня физического износа оборудования в связи с применением энергоёмкого оборудования по теплоснабжению до 15%, водоснабжению до 30 %. Электроснабжению до 30 %;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы, что позволит снизить потребление электрической энергии до 50 %;

- полный переход на приборный учёт при расчётах бюджетных организаций, расположенных на территории Боковского сельского поселения;

- создание нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

Раздел VI

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

## Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боковского сельского поселения, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

## Предполагаемое финансовое обеспечение Программы.

## Основными источниками инвестирования Программы являются:

## • средства, организаций коммунального комплекса  и кредитные средства (внебюджетные средства).

## • средства федерального бюджета.

•средства областного бюджета.

•средства местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 0 тыс. рублей, в том числе:

- Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.

- областной бюджет– 0 тыс. руб.,

- местный бюджет – 0 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 0 тыс. руб.

В случае выделения средств, возможно софинансирование, распределение финансирования возможно в следующем процентном взаимоотношении.

Основной формой расчёта является выплата средств из фонда софинансирования расходов. Процент софинансирования:

- местный бюджет – 13,7 %;

- областной бюджет – 86,3%.

Структура финансового обеспечения Программы, %

Возможно изменение структуры финансирования

Финансовое обеспечение Программы по периодам реализации мероприятий показана в таблице 9 обосновывающих материалов.

По итогам ежегодного мониторинга в программу финансирования могут быть внесены изменения (корректировки).

Критерием физической доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для населения является обеспеченность текущей потребности в данных услугах  и гарантия предоставления требуемого объема услуги для потребителей. Данный показатель определен на основании расчета коэффициента обеспеченности текущей потребности в услугах  и составляет по району более 45 %, не превышая предельного значения - 100%.

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Фактическая оплата населением коммунальных услуг по району представлена в таблице:

| показатель | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год оценка | 2022 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оплата населением коммунальных услуг, % | 99 | 99,4 | 99,5 | 99,9 | 99,9 | 100 | 100 | 100 |

Критерии доступности  коммунальных услуг для населения показаны в таблице 12 обосновывающих материалов

Критерии доступности рассчитаны в соответствии с методическими рекомендациями центра муниципальной экономики и права по разработке критериев и оценке доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, таблица 13 обосновывающих материалов.

Раздел VII

Управление программой.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой Администрации Боковского района, оперативное управление (контроль) осуществляется органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для реализации анализа и оценки  осуществляемых мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а так же представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путём разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Реконструкция существующей системы водоснабжения с частичным расширением | На время составления программы ведутся проектные работы |
|  | Мероприятия по энергосбережению | 2022-2030 |

Предоставление отчётности по выполнению Программы осуществляется путём проведения ежегодного мониторинга по следующим показателям (мониторинг проводится по каждой системе отдельно):

- Надёжность обслуживания систем коммунальной инфраструктуры:

- количество аварий и повреждений на 1км. в год;

- износ коммунальных систем;

- протяжённость сетей, нуждающихся в замене;

- доля ежегодно заменяемых сетей;

- уровень потерь при транспортировке.

2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры:

- уровень использования производственных мощностей;

- обеспеченность потребителей приборами учёта.

3. Ресурсная эффективность систем коммунальной инфраструктуры – удельные нормативы потребления.

Данные показатели являются техническими индикаторами надёжности обслуживания систем коммунальной инфраструктуры и обеспеченности жителей Боковского сельского поселения предоставляемыми услугами коммунальной инфраструктуры.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы Администрации  Боковского района. Изменения, внесённые в Программу, без постановления главы Администрации Боковского района являются недействительными.